## 2026年
設計依頼書 目次 2023年度 |  |  |  |  | 設計依頼書 目次 2024年度 |  |  | 設計依頼書 目次 2026年度
図 番 | 注 番 | 件 名 | 担当 | 備考 | 図 番 | 注 番 | 件 名 | 図 番 | 見積番号 | 件 名 | 担当 | 備考
23-003 | K230103 | 若葉台工場／電灯・動力盤・電源切替盤・操作盤・手元盤 | ｸｵﾝ | 完 | 24-001 | K240102 | 土構造物耐震補強工事(動力)その２／接地統合盤 | 26-001 | A260101 | 件 名／盤名称 | ｸｵﾝ | 完
23-005 | K230104 | 新線新宿駅新都心口事務所／ステーションブース積算電力量計盤 | 奥 | 完 | 24-002 | K240104 | 笹塚駅～仙川駅間連続立体交差工事（電力）1工区その6の9／高圧中継盤 Ⅲ型
23-013 | K230306 | 新線新宿駅 現場事務所新設工事／積算電力量計 | ｸｵﾝ | 完 | 24-003 | K240203 | 府中競馬正門前駅／ＬＫ－２リモコンリレー盤
23-015 | K230308 | 某所／侵入警報一時解除盤 | 奥 | 完 | 24-006 | K240201 | 京王多摩川駅支障物／ホーム外灯盤
23-020 | K230401 | エレベータ更新(神泉駅1号機)／エレベータ動力分岐盤 | ｸｵﾝ | 完 | 24-010 | K240407 | 京王稲田堤駅北口改修工事／後方施設分電盤・駅舎総合分電盤
23-021 | K230408 | 高尾変電所／アークバリア・NP | ｸｵﾝ | 完 | 24-014 | K240508 | き電断路器更新（天神橋変電所）電力／き電ケーブル中断盤
23-023 | K220515 | 若葉台工場／ＰＣＳ→ＬＢＳ交換 | ｸｵﾝ | 完 | 24-016 | K240305 | 笹塚連立 芦花公園駅／臨時改札口分電盤
23-024 | K230518 | 高圧配電ケーブル更新（相模原線）／高圧中継盤Ⅲ型 | ｸｵﾝ | 完 | 24-019 | K240704 | 浜田山駅／駅舎総合分電盤
23-032 | K230604 | 多摩センター第１、第２隧道／隧道照明開閉器盤 | ｸｵﾝ | 完 | 24-026 | K240511 | 幡ヶ谷駅隧道照明器具高効率化／隧道照明開閉器盤
23-036 | K230608 | 初台駅湧水ポンプ増設工事／B3P（湧水ポンプ操作盤) | ｸｵﾝ |  | 24-028 | K240801 | 神泉駅ホーム分電盤更新／上り・下りホーム分電盤
23-039 | K230801 | 土構造物耐震補強工事(動力)／接地測定盤 | ｸｵﾝ | 完 | 24-031 | K240409 | キュービクル式高圧受電設備改修（西調布）／ＬＢＳ交換
23-044 | K220904 | 府中競馬正門前駅／ＬＫ－２リモコンリレー盤 | ｸｵﾝ | 移動 24-003 | 24-032 | K240409 | キュービクル式高圧受電設備改修（飛田給）／ＬＢＳ交換
23-045 | K230403 | 京王稲田堤駅北口改修工事／後方施設分電盤・駅舎総合分電盤 | ｸｵﾝ | 移動 24-010 | 24-039 | K241003 | 可動式ホーム柵設置（東松原駅）電力／電灯高圧中継盤Ⅰ型
23-048 | K230506 | 在来線新宿／PAC開閉器盤 | ｸｵﾝ | 完 | 24-040 | K241006 | 高圧配電設備更新（西調布変電所）電力／電灯信号高圧中継盤
23-049 | K230808 | 照明器具高効率化新線新宿駅隧道／開閉器盤 | ｸｵﾝ | 完 | 24-042 | K241008 | 高圧中継盤補修（中河原～聖蹟桜ヶ丘）／高圧中継盤Ⅰ型
23-051 | K230905 | 笹塚駅～仙川駅間連続立体交差工事／き電ケーブル中断盤 | ｸｵﾝ | 完 | 24-043 | K240804 | 府中競馬正門前駅／インターフェース盤
23-056 | K230601 | 新線新宿駅ESC更新工事C3エスカレーター／エスカレーター開閉器盤 | ｸｵﾝ | 完 | 24-045 | K240704 | 浜田山駅／駅舎総合操作盤 ※扉交換
23-060 | K220612 | 渋谷駅／Ｋ－３Ｐ－５ 主幹・母線銅帯交換 | ｸｵﾝ | 完 | 24-048 | K241202 | 京王多摩川駅／駅舎総分電盤
23-062 | K2309111 | 新線新宿駅 東京海上冷却塔／Ｂ１－Ｐ７ | ｸｵﾝ | 完
23-063 | K230701 | 笹塚駅～仙川駅間連続立体交差工事（信号）3工区／信号キュービクル | ｸｵﾝ